大邑片区安全自查表

关于清明节前对各个门店安全检查情况如下：

1：各门店线路无完好，无超负荷用电。

2电（气）器设备的使备完好，无安全隐患

3：店堂无易燃易爆物品

4.店门、窗、锁、卷帘门、玻璃门、地钩锁扣等一切完好；

5.安装的联网报警探测器主要针对店门、窗户等，一切布防安全；

6.店长、安全员在安防公司接警服务台备案的通讯电话一切畅通无阻；

7.营业款、保险柜、贵重成药按规定管理、相关台账完善；

8.灭火器，消防设施（消火栓、应急照明（沙渠店应急无电源）、疏散标志、安全出口标志）完好，并定期维护保养，有保养记录；

大邑片区：方玉

2013.3.30