四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称： 太极大药房光华店

| 被检查时间 | 4月4号 | 要求整改 时间 | 4月18号前 | 实际整 改时间 | 4月17号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 4月18号 | 整改资金投入 |  | 隐患整改复查人员 | 冯明会 |
| 要 求 整 改 内 容 | 1、办公室左墙下插线板上的插头有6个，属多路连接，且电源线、路由器线路零乱； 2、收银台插线板与插线板串联。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 已在办公室及收银台增加了插座 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                           整改部门（门店）负责人签字：冯明会