第六期

（“安全生产月”培训学习资料）

安全常识

安全论坛

《安全生产法》基本规定

保障安全生产的国家总体运行机制：政府监管与指导（通过立法、执法、监管等手段）；企业实施与保障（落实预防、应急救援和时候处理措施）；员工权利与自律（八项权利和三项义务）；社会监督与参与（公民、工会、舆论和社会监督）；中介支持与服务（通过技术支持和咨询服务等方式）。

我国现阶段实行的国家安全生产监管体制：国家安全生产综合监管与各级政府有关职能部门（公安消防、公安交通、煤矿监督、建筑、交通运输、质量技术监督、工商行政管理等）专项监管相结合的体制。有关部门合理分工、相互协调。这表明《安全生产法》的执法主体是国家安全生产综合管理部门和相应的专门监管部门。

七项基本法律制度：安全生产监督管理制度，生产经营单位安全保障制度，从业人员安全生产权利义务制度，生产经营单位负责人安全责任制度，安全中介服务制度，安全生产责任追究制度，事故应急救援和处理制度。

对安全生产负有责任的各方：政府责任方，即各级政府和对安全生产负有监管职责的有关部门；生产经营单位责任方；从业人员责任方；中介机构责任方。

三套对策体系：

①事前预防对策体系，即要求生产经营单位建立安全生产责任制、坚持“三同时”、保证安全管理机构及专业人员落实安全投入、进行安全培训、实行危险源管理、进行项目安全评价、推行安全设备管理、落实现场安全管理、严格交叉作业管理、实施高危作业安全管理、保证承包租赁安全管理、落实工伤保险等。同时加强政府监管、发动社会监督、推行中介技术支持等都是预防策略。

②事中应急救援体系，要求政府建立行政区域的重大安全事故救援体系，制定社区事故应急救援预案；要求生产经营单位进行危险源的预控，制定事故应急救援预案等。

③事后处理对策系统，包括推行严密的事故处理及严格的事故报告制度，实施事故后的行政责任追究制度，强化事故经济处罚，明确事故刑事责任追究等。

生产经营单位负责人的责任：建立健全安全生产责任制；组织制定安全生产规章制度和操作规程；保证安全生产投入；督促检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；及时报告并如实反映生产安全事故。

从业人员八项权利：①知情权，即有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施；②建议权，即有权对本单位的安全生产工作提出建议；③批评权和检举、控告权，即有权对本单位安全生产管理工作中存在的问题进行批评、检举、控告；④拒绝权；即有权拒绝违章作业指挥和强令冒险作业；⑤紧急避险权，即发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所；⑥依法向本单位提出要求赔偿的权利；⑦获得符合国家标准或者行业标准劳动防护用品的权利；⑧获得安全生产教育的培训的权利。

从业人员的三项义务：①自律遵规的义务，即从业人员在作业过程中，应当遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品；②自觉学习安全生产知识的义务，要求掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力；③危险报告义务，即发现事故隐患或者其他不安全因素时，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。

四种监督方式：①工会民主监督，即工会有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见；②社会舆论监督，即新闻、出版、广播、电影、电视等单位有对违反安全生产法律、法规的行为进行舆论监督的权利；③公众举报监督，即任何单位存在事故隐患或者个人做出违反安全生产法规的行为时，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报；④社区报告监督，即居民委员会、村民委员会发现其所在区域内的生产经营单位存在事故隐患或者安全生产违法行为时，有权向当地人民政府或者有关部门报告。

处罚方式：对政府监督管理人员有降级、撤职的行政处罚；对政府监督管理部门有责令改正、责令退还违法收取的费用的处罚；对中介机构有罚

款、第三方损失连带赔偿、撤销机构资格的处罚；对生产经营单位有责令限期改正、停产停业整顿、经济罚款、责令停止建设、关闭企业、吊销其有关证照、连带赔偿等处罚；对生产经营单位负责人有行政处分、个人经济罚款、限期不得担任生产经营单位的主要负责人、降职、撤职、处15日以下拘留等处罚；对从业人员有批评教育、依照有关规章制度给予处分的处罚。

安全管理

安全管理应根治的九个痼疾

人命关天，安全责任终于泰山；追溯事故的原因主要是人的不安全行为、物的不安全状态及管理漏洞；各层级应主动持续堵塞管理漏洞，消除安全管理的痼疾，通过不断配置有效的管理资源，将事故消除在萌芽状态，使每名员工远离事故的困扰。

无法可依：各层级的安全管理文件、安全管理制度及安全管理规定等不健全，没有及时对失效文件进行补充完善，使员工无章可循、无纪可守、无法可依，导致安全工作形成无序态势；对此，各层级必须及时建立健全有效的安全管理文件、安全管理制度及安全管理规定，保证其具有合规性及具有可操作性，并不定期对文件的有效性进行评审，对安全管理缺陷及时进行消除，形成有法可依、有法必依的安全管理环境，培养每名员工遵章守纪的习惯，防止员工因一念之差、一时失误而激发成伤害事故；安全管理工作是一个动态的过程，各层级必须实时关注安全过程状态，从细微处发现安全工作存在的问题及缺陷，并及时加以解决及改进。

执法不严：各层级必须强化安全检查及安全监管工作，不断提升安全检查及安全监管的质量；安全执法应讲人性不讲人情，讲主观不能找借口，讲结果不能寻推责，如何时候必须体现安全绝对优先的原则；各层级对员工的偏离行为必须进行纠正及惩戒，对基础设施及工装设备的缺陷及时配置资源进行改进，对不合规现象必须严格追责；安全工作宁可听骂声也不听哭声，宁可暂时得不到个别员工的理解也别纵容违章违纪行为，宁可小题大做也不得过且过，没有事故不是真正的安全，没有违章及隐患才能确保每名员工的安全利益不受到侵害，严执法是爱、是在积德行善。

违法不究：各层级必须严格落实安全生产责任制，必须严格执行安全运行机制，对违反安全管理文件、安全管理制度及安全管理规定的员工必须其相应责任；若发生事故必须必须本着“四不放过”（即事故原因未查清不放过，当事人和群众没有受到教育不放过，事故责任人没受到处理不放过，没有制订切实可行的防范措不放过）的原则进行严格追责，决不能大事化小、小事化了，决不能只追究员工责任而对管理责任轻描淡写。

视而不见：各层级必须高度关注安全工作，对安全工作存在的问题及缺陷不能熟视无睹、司空见惯、视而不见，不能对安全工作的“蚁穴”轻视及忽视，不能对个别员工的违章违纪行为睁一眼闭一眼，不能当安全工作的和事佬和老好人，不能对治理隐患缺少资源投入；各层级应提高自身对安全工作的敏感度，认真及用心地对待安全工作的每一件事，不能怕得罪人、不能怕担责、不能怕麻烦，毕竟安全工作与每名员工的切身利益直接相关，一旦发生事故，员工的切身利益就会受到不可逆的损失。

见而不管：各层级必须以安全工作为关注焦点，应消除见而不想管、见而不能管及见而不敢管的心理症结；安全工作无小事，任何细微的疏忽有可能激发成事故，安全工作需要全过程，对每个过程单元及每项活动必须进行安全确认，安全工作需要全覆盖，任何一个安全问题员工发生了事故，都会使安全工作陷入被动局面；见而不管的实质就是安全管理缺陷，就是安全管理隐患，就是各层级对安全工作极不负责；若员工发生了伤害事故，必然应承担相应的管理责任。

管而无效：各层级对安全问题及缺陷的治理效果必须进行现场评价及回头监管确认，必须达到预期效果，否则便不能放手不管；安全管理工作必须形成“闭环”控制模式，即凡涉及到安全工作必须有策划安排、有过程实施、有总结评价、有改进提高的节点，管必须取得实效，管必须有结果，管必须达目标，持续净化安全管理工作的环境，营造健康向上的安全管理氛围，进而对每名员工在潜移默化地进行安全影响，使每名员工自觉成为安全控制中心、主动成为事故防范中心、自主成为安全工作的行家里手。

抓而不紧：各层级必须以安全责任为纽带，层级形成安全互保机制，安全工作没有节假日、安全工作没有休息日、安全工作没有放松期；各层级必须对安全工作予以足够的重视，每名员工必须自觉提升安全执行力，养成遵章守纪的安全习惯；抓安全工作不能有时紧时松的现象，安全稳定期也是事故孕育期，以锁定安全工作目标，细化安全过程管控，使每名员工在具体作业活动中，想安全工作之所想、急安全工作之所急，不安全的行为不做，不安全的活动不为，不安全的话语不说，否则必须对其进行追责。

抓而不实：各层级必须强化班组安全建设，各层级必须加强安全基础工作，各层级必须将安全工作落实分解到每名员工头上；安全工作必须接地气，安全管理思维、安全管理模式、安全管理氛围若没有在每名员工身上真正体现出来，安全管理工作便没有稳固的根基；抓安全工作必须重点突破，必须以点带面，必须形成健康向上的安全文化，进而使每名员工都具有正确的安全观念、精准的安全行为、良好的安全习惯，每名员工将安全工作入心入脑，规避事故所带来的伤害。

抓而不常：各层级对安全工作必须常抓不懈，应经常性地开展形式多样的安全活动，应经常性地进行安全思想沟通交流，应经常性地动态辨识危险源，不能一劳永逸、得过且过的思想，抓而不常等于白抓；只有反复抓违章才能控制习惯性违章，只有多频次进行安全检查及安全监管才能及时纠正违章及隐患，只有时刻体现安全绝对优先才能避免发生事故，只有持续进行安全改进才能做好预防工作，只有实现了每名员工的本质安全、基础设施及工装设备的本质安全及过程的本质安全，才能有效防止发生伤害事故。

安全技术

化工装置联锁系统隐患治理案例分析

仪表联锁系统作为安全生产的最后一道防线，其可靠性、安全性要求非常高。为确保其安全性能，安全维护者能够根据日常运行状况判断系统存在哪些问题，是否构成安全隐患，并制定相应的处理方法。下文以乙二醇厂ESD升级改造项目为例，详细分析了系统升级改造的原因，以及实施改造后的应对措施。通过对系统改造前后效果对比分析，阐述了ESD系统在化工自动化操作中的关键作用。

ESD系统升级改造项目是乙二醇厂2006年的隐患治理项目。由于原PLC系统多次出现故障引起装置停车，仪表车间对PLC系统状况进行分析，确认系统存在几方面安全隐患，由于其在软硬件方面存在不足，在其基础上改进已经不划算，于是工厂决定更新为ESD系统。

一、PLC存在的隐患和影响

(1)装置开车初期遗留下的设计、安装方面的隐患开始爆发，导致故障率增加，装置停车事件频发。2006年故障发生最集中，其中24V。DC单电源供电方式，PLC系统只有1台24V.DC电源，没有设置冗余配置，为575套I/O回路供电。8月2日午时，由于电源风扇故障导致电源过热突然损坏，整个连锁控制系统断电，连锁阀门突然退守到初始状态。其中FV-164阀门情况特殊，FV-164阀门设置2台电磁阀，只要其中1个带电，就可以开启FV-164，并且设置了手动开阀开关HS-115C，可以强制使电磁阀带电，正常情况下，这个强制电源应该独立于PLC系统24V电源之外，但是实际没有这个强制电源存在，原因不可考证。直接导致的后果是FV-164无法打开放空，此时C-115压缩机已经停车，虽然循环气停止循环，但是OMS下游很可能存在富氧气团，并会缓慢移向气一气换热器，在那里遇到高温的反应器出口循环气，很可能引发内部燃烧和爆炸，所幸仪表车间发现电源问题及时，有相应的准备，处理比较迅速，没有引起事态扩大。

（2）PLC系统没有独立的事故报警记录，判断故障信息主要靠DCS系统报警记录。DCS系统由于需要处理大量过程监测信息，其响应速度难以作得很快；并且不是所有的联锁I/O信号都被引入DSC系统，因此，有的故障信息就无法在DSC中显示，故障查找分析就比较困难，威胁装置安全生产。其中环氧乙烷K11保险故障停车事件就比较典型，7月5日下午，环氧乙烷装置OMS突然停车，从DCS报警记录上查不到停车原因，也没有以往相同事件经验可以借鉴。在工艺确认正常后，只好重新开车，在开车过程中，当按下HS-101C启动门闩电路时，发现门闩电路无法启动，于是顺藤摸瓜查到K11控制保险丝断路，更换保险后开车正常。这种被动的故障处理方式是冒着装置再次停车或让设备故障扩大化情况下的无奈之举，本身就呈现出很大的安全风险。

（3）、装置存在的工艺风险与雷击停车风险

乙二醇装置TDSHH—101、102联锁停车是困扰我厂多年的一个棘手问题，自1996年9月至2006年8月，TDSHH-101、102联锁停车累计超过60次以上，仪表与工艺都进行了原因查找，在几十次停车中，仪表车间先后对2套测温回路更换了温度变送器、测温热电偶、更换了延伸性补偿导线，通过几十次检查，并与工艺共同确认，认定发生温差瞬间超高原因有3点：

第一、两套测温回路高端测温元件采用快速热电偶测温，反应时间大约在250ms左右，整个装置仪表系统中，TDSHH—101、102测量回路的信号最微弱，热电偶信号几十毫伏，TDSHH—101、102温差联锁12℃，回路中有几个毫伏的信号波动就会导致停车发生。

第二、反应器高温催化剂碎片掉落，打在高端温热电偶的测温端，测量值发生瞬间升高，导致温差超高，从而联锁停车。

第三、快速热电偶测温端与反应器金属外壁相连，雷击干扰信号极易进入测量回路，生成误动作停车信号，此回路由于雷击原因造成停车占了较大部分。

以上3各原因客观存在，在2006年工厂采取的避雷措施对此也没有效果。DSHH—101、102联锁停车从原因分析并不是PLC系统本身的缺陷，但是仪表车间一直以来试图采取某些措施来控制停车事件发生，PLC系统功能不能满足这个要求，所以乙二醇装置TDSHH—101、102联锁停车是工厂决定进行ESD升级改造的一个重要考虑。

二、ESD升级改造后，采取的措施和对策

基于上述装置存在的风险，乙二醇厂于2006年10月、2007年5月分别对2套装置进行了PLC升级ESD系统改造，升级为上海HIMA—ESD系统，通过此次项目改造，采取了3方面的措施：

（1）系统硬件得到全面升级，HIMA—ESD系统核心器件通过了权威机构TUV认证，达到了AK6/SIL3等级标准。CPU采用2oo4D结构，在冗余结构的情况下，高速双重RAM接口（DPR）使2个中央单元通讯，从而解决了无故障修复时间限制的难题。其容错功能使系统中的任何一个部位发生故障，均不影响系统的正常运行。

直流24V电源系统设置采用N+1形式，并按30%的余量设计，多台24V直流电源通过二极管模块，输出并联接在一起，每一个电源设有单独的供电开关，当某一个电源模块发生故障时，都可以进行更换。更换过程中并不影响系统的正常工作。

I/O卡件为全冗余设置，即每一个输入输出通道都有配置两套并列运行的卡件，并列运行的冗余方式避免了卡件切换时可能引起的扰动，实现了真正意义的“热插拔”。

（2）HIMA—ESD系统配有完善的在线编程系统与事件管理系统。

工程师站应用ELOP II编程组态软件，对HIMA系统的硬件、控制逻辑等进行组态、编程。并支持离线测试与在线下装，在线监测功能能够对程序状态进行实时监控、在线强制功能能够满足联锁回路维修的需要。

SOE事件管理系统上安装WIZCON软件，用于产生操作画面和报警信息，对事件的收集和管理，完成事件顺序记录，时间精度高，识别时间间隔＜1ms，最多可记录65000条事件，为分析故障原因提供了有力证据。

（3）对困扰我厂多年的乙二醇装置TDSHH—101、102联锁停车，仪表哦车间经过慎重考虑，借此次ESD改造的机会，利用HIMA—ESD系统优良的软硬件配置，采取了3项措施，使停车事件减少了90%以上。

首先对TDSHH—101、102仪表控制回路进行整改优化，取消温差控制器,在ESD系统中进行运算控制，减少中间环节。其次电源系统利用新增ESD控制柜内电源，实现电源冗余，并重新配置接地系统。然后在TE—101B、TE—102B测量回路中设置可选择的延时功能，由操作人员根据具体情况选择控制状态。经过与装置设计方沟通，确定TDSHH—101、102测温回路中总的反应时间不超过1000ms，那么在现有基础上，将TE—101B、TE—102B测温回路中增加150ms延时，回路总的时间达到750ms，能够满足设计标准，如果雷击干扰在150ms之内，就可以避免发生联锁停车。催化剂碎片的升温干扰在150ms之内也可以避免，如果超过150ms，就可以认为是危险，联锁停车是正常的。这项措施2006年9月正式投入使用，至今未发生一起雷击停车事件。催化剂碎片的升温干扰停车也由原来一年几次减少为现在几年一次，效果极为明显。

三、总结与体会

通过实施ESD升级改造，使乙二醇厂停车时间同比1996—2006年平均幅度降低70%以上，使装置安全停开车达到100%，乙二醇和环氧乙烷装置分别连续运行326天、256天，创造了2套生产装置自开车投产以来，连续运行时间最长的新纪录。

ESD升级改造是仪表联锁系统隐患治理的一种有效手段，ESD系统可靠性高，能够最大限度地降低系统本身故障发生几率；ESD系统运算速度快，当生产过程发生异常或故障时，以比DCS快几十倍的速度自动进行处理，避免事故的发生或把事故异常造成的损失控制在最小限度；ESD系统能够实时监控现场I/O信号，记录I/O事件，及时判断I/O设备故障，为紧急情况下确认故障点提供有效依据

事故案例

低级违章作业   造成触电死亡

一、事故概况

2002年5月17日，某电厂公司检修员工刁某带领张某检修380V直流焊机。电焊机检修后进行通电试验良好，并将电焊机开关断开。刁某安全工作组成员张某拆除电焊机二次线，自己拆除电焊机一次线。线路拆除部分后，刁某蹲着身子拆除电焊机电源线中间接头，在拆完一相后，拆除第二相的过程中意外触电，经抢救无效死亡。

二、事故原因分析：

1、直接原因：在检修电焊机作业中刁某安全意识淡薄，工作前未进行安全风险分析；在拆除电焊机电源线中间接头时，未检查确认电焊机电源是否断开，在电源线带电又无绝缘防护的情况下作业，导致触电。刁某违章作业是此次事故的直接原因。

2、间接原因：

（1）该公司于2001年制定并下发了《电动、启动工器具使用规定》，包括电气设备接线和15种设备的使用规定。该规定下发后组织员工学习并进行了考试。刁某虽有10年从事电气作业经历，并获得高级检修电工资格证，但在此次检修工作中不执行规章制度，疏忽大意，凭经验、凭资历违章作业。

（2）该电厂公司领导对“安全第一，预防为主”的安全生产思想认识不足，存在“轻安全、重生产”的思想，负有承担事故责任。

（3）工作组成员张某虽为工作工作班成员，在工作中未有效地进行安全监督、提醒，未及时制止刁某的违章行为。

三、事故预防与控制

1、采取有力措施，加强对现场工作人员执行规章制度的监督、落实，杜绝违章行为发生。检修班成员要相互监督，严格执行电动、气动工器具使用规定和企业的其他规章制度。

2、加强员工安全技术和知识培训，提高员工的业务素质和安全意识，让员工切实从思想上认识违章的危害性。

3、完善设备停送电制度，制作设备停送电检查卡。

4、完善车间、班组安全生产“五同时”制度，建立个人安全生产档案，对不具备本职岗位所需安全素质的员工，进行培训和转岗；安排工作时，要及时了解员工的安全思想状况，以便对每个人的工作进行周密、妥善的安排，并严格执行工作票制度，确保工作人员的安全可控和在控。

5、各级领导要确实提高对企业安全生产形势的认识，加大对企业安全资金的投入使用，加强员工安全技术、知识培训，调整人员结构，完善员工劳动保护，加强现场安全管理，确保人员、设备安全，切实转变企业被动的安全生产局面。

安全问答

2014年“安全生产月”活动安全知识试题

单项选择题

1、2014年“安全生产月”活动的主题是（   ）。

A强化红显意识，促进安全发展    B强化安全基础，推动安全发展

2、安全生产工作要坚持(    )的方针。

A 安全第一     B安全第一、预防为主、综合治理     C 安全第一、预防为主

3、(  )是生产经营活动的主体，也是安全生产的责任主体。

A 班组     B 岗位工人     C 企业

4、落实企业安全生产主体责任的关键是 (     )安全责任的落实。

A 企业主要负责人    B 企业领导班子    C 企业安全管理人员

5、《通知》要求，煤矿、非煤矿山要有(  )，并与工人同时下井、同时升井。

A 矿领导带班   B 矿领导或助理带班    C 班组长带班

6、企业主要负责人和安全生产管理人员、特殊工种人员一律严格考核，按国家有关规定持(    )上岗。

A 职称证书    B 安全培训证书    C 职业资格证书

7、《通知》强调，企业应急预案要赋予(   )在遇到险情第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。

A 生产现场带班人员、班组长和调度人员   B 车间主任  C 公司领导

8、新建、改建、扩建建设项目安全设施的“三同时”工作应在( )进行。

A 建设项目正式投产前   B 建设项目正式投产后   C 建设项目施工开始前

9、下列属于使用劳动防护用品的一般要求是：(   )

A 使用前应首先做一次外观检查B 无期限地使用劳动防护用品C 使用前要做全面检查

10、《劳动防护用品监督管理规定》第十八条规定：“生产经营单位不得采购和使用无(  )的特种劳动防护用品。 ”

A 安全标志    B 安全警示     C 许可标志

11、(   )是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心，同时也是生产经营单位最基本的安全管理制度。

A 安全生产责任制 　B 主要负责人全面负责制度  C 安全生产教育培训制度

12、企业安全生产标准化的实施情况评定至少应每(     )1次，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。

A 1年    B 2年    C 3年

13、安全生产投入资金具体由谁保证，应根据企业的性质决定。一般来说，国有企业由(  )予以保证。

A 董事会    B 厂长或经理     C 安全管理部门负责人

14、安全生产费用是高危行业企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业 (    )的资金。

A 安全生产条件     B 职工劳保福利     C 员工安全意识

15、安全生产风险抵押金可以作为(  )使用。

A 工伤赔偿 　B 事故发生时产生的抢险、救灾费用以及事故善后时直接发生的费用

C 购买安全生产设施设备的费用

16、安全费用不应仅限于安全设施的支出，还应当用于包括(    )、重大危险源监控等支出。

A 意外伤害保险费   B 安全生产宣传教育培训　  C 工伤保险费

17、《安全生产许可证条例》规定，煤矿企业、非煤矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业必须具备法定的安全生产条件，依法申领 (   )，方可从事生产建设活动。

A 工商营业执照     B 安全生产许可证    C 生产许可证

18、安全生产许可证有效期为(   )，不设年检。有效期满需要延期的，企业应当于期满前 3个月向原颁发管理机关办理延期手续。

A 3年    B 2年    C 5年

19、以下不属于安全生产强制性检查的项目是(  )。

A 厂内机动车辆    B 游艺机及游乐设施    C 冲压机械

20、安全验收评价是在建设项目竣工、(   )进行。

A 正常生产之后     B 试生产运行正常后    C 试生产同时

21、危险化学品在仓库内单独存放，并实行 (  )制度。

A 专人保管   B 一把手亲自负责 C 双人收发、双人保管

22、工会依照国家规定对新建、扩建企业和技术改造工程中的劳动条件和安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用进行（）。对工会提出的意见，企业或者主管部门应当认真处理，并将（）书面通知工会。

A、检查，处理结果　B、监察，处理意见 C、监督，处理结果

23、职工因工伤亡事故和其他严重危害职工健康问题的调查处理，（ ）参加。工会应当向有关部门提出处理意见，并有权要求追究直接负责的主管人员和有关责任人员的责任。

A、工会应当　B、工会可以　C、工会必须

24、生产经营单位对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有(    )的职责。

A 统一协调和监督管理    B 现场监管    C 定期监督检查

25、离开特种作业岗位 (    )以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。

A 3个月    B 6个月    C 一年

26、特种作业人员操作证的复审每 (      )年进行一次。

A 1       B 2       C 3

27、下列属于班组安全生产教育主要内容的是(    )。

A 从业人员安全生产权利  B 岗位安全操作规程  C 企业安全生产规章制度

28、生产经营单位的 (      )有组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案的职责。

A 主要负责人   B 出资人    C 安全科负责人

29、生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，(    )至少组织一次现场处置方案演练。

A 每半年     B 每年     C 每两年

30、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当 (     )，并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

A 做出标志、绘制现场简图    B 请示领导、获得批准

C 保持物件完整、保证现场痕迹尽可能不受破坏

31、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，单位负责人接到报告后，应当(    )向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A 立即    B 在1小时内     C 在2小时内

32、报告事故应当包括下列内容：(   )。

A 事故发生时间、地点、现场救援情况    B 单位概况、事故时间、地点、简单经过、死亡人数、现场情况、采取的措施等    C 事故伤亡人数

33、职工被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自诊断、鉴定为职业病之日起(     )日内向劳动保障行政部门提出工伤认定申请。

A 30    B 60    C 90

34、用人单位应当建立、健全职业卫生档案和劳动者(       )档案。

A 健康监护    B 工伤保险    C 职业病

35、《中华人民共和国职业病防治法》规定：职业病防治工作坚持（    ）的方针，建立用人单位负责、行政机关监管、行业自律、职工参与和社会监督的机制，实行分类管理、综合治理。

A预防为主、防治结合      B防治结合      C综合治理。

36、未经上岗前职业健康检查的劳动者，用人单位不得安排其从事（ ）。

A 任何工作       B接触职业病危害的作业        C 特殊工作

37、用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地（）申报危害项目，接受监督。

A安全生产监督管理部门    B卫生管理部门     C职业病防治机构

38、生产经营单位未依照《职业病防治法》法规定及时、如实地申报职业危害项目的，由安全生产监督管理部门责令限期改正，给予警告，，可以处（）的罚款

A 1万元以上2万元以下   B 2万元以上5万元以下   C 5万元以上十万元以下

39、 劳动者发现用人单位违反《中华人民共和国职业病防治法》，自身的职业健康权益受到侵犯应如何举报投诉？（ ）

A 向卫生行政部门或安全生产监督管理部门举报投诉B 向用人单位上级主管部门举报投诉

C 向工商行政管理部门举报投诉

40、《职业病防治法》所指的职业病是：（ ）

A 劳动者在工作中所患的疾病  B是指企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素而引起的疾病

C劳动者因接触粉尘及有毒有害物质而引起的疾病

41、一旦发现有人晕倒在有限或密闭容器内，下面最适合的急救方法是(  )

A 第一时间跳下去，把中毒者背上来B 腰间系上绳子，第一时间跳下去，把中毒者拉上来

C佩戴防毒面具或空气呼吸器，在有人监护的情况下施救

42、 劳动者怀疑自己得了职业病，要去（ ）进行诊断。

A卫生行政部门批准的有职业病诊断资格的医疗机构   B. 任何一家医疗机构

C. 卫生行政部门

43、生产、储存剧毒化学品的单位，应当如实记录其产品数量、流向，防止丢失或者被盗；发现丢失或者被盗的，应当立即向(   )报告。

A 公安机关    B 安全监管部门    C 环保部门

44、依法取得危险货物水路运输许可的水路运输企业，下列(   )行为是合法的。

A 在内河封闭水域运输剧毒化学品B 委托个人承运 　C 需要引航时申请引航

45、道路运输、水路运输过程中发生危险化学品事故的，驾驶人员、船员或者押运人员还应当向事故发生地(   )部门报告。

A 安全生产监督管理部门、环境保护、公安、卫生、质检部门

B 安全生产监督管理部门、工商、公安、卫生、交通部门

C 安全生产监督管理部门、环境保护、公安、卫生、交通部门

46、2010年 12月 20日颁布修订的《工伤保险条例》的实施日期为 (     )。

A 2011年1月1日   B 2011年2月1日   C 2011年3月1日

47、用人单位未参加工伤保险，其工伤职工的工伤待遇由(     )支付。

A 劳动保障行政部门  B 用人单位   C 工伤职工个人或其直系亲属自己负担

48、在上下班途中，受到（  ）的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的，应当认定为工伤

A非本人主要责任   B本人主要责任   C非本人次要责任

49、社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起(     )内作出工伤认定的决定，并书面通知申请工伤认定的职工或者其近亲属和该职工所在单位。

A30日    B60日      C90日

50、　劳动功能障碍分为十个伤残等级，最重的为（  ）级，最轻的为(  )级。

A、一    十    B、十    一       C、负一     正十

集团公司安全办

二O一四年六月三日