四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（或门店）名称：  温江店                         时间：2014年6月23日

| 被检查时间 | 4.26 | 要求整改 时间 |  | 实际整 改时间 | 6.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 6.23 | 隐患整改复查人员 | 彭部长 |  |  |
| 要 求 整 改 内 容 | 1.收银台下插线板多路连接； 2.店左后区网线、电源线零乱，2个插线板多路连接。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 1、收银台下 插座已修好，分担了插线板的连接 2、店后面网线及电源线已进行清理，但装修组未新安插座 |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

回复部门（盖章）签字：     温江店                             制表人:喻茂连