四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称：四川太极大药房红星路药店

| 被检查时间 | 2014.6.19 | 要求整改 时间 | 2014.6.26 | 实际整 改时间 | 2014.6.24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 |  | 整改资金投入 | 110.00元 | 隐患整改复查人员 | 黄玲 |
| 要 求 整 改 内 容 | 收银台接线板超负荷。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 已增加一个公牛插线板，并将原来杂牌子的插线板更换为公牛插线板。现目前每个插线板都未超过3个正常工作的电器。 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                            整改部门（门店）负责人签字：黄玲