四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称：     西部店

| 被检查时间 | 2014.7.3 | 要求整改 时间 | 一个月内 | 实际整 改时间 | 2014.7.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 2014.7.24 | 整改资金投入 |  | 隐患整改复查人员 | 舒海燕 |
| 要 求 整 改 内 容 | 1.灭火器被货物遮挡； 2.库房消防栓被杂物阻挡。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 已经对遮挡灭火器、阻挡消防栓的杂物进行清理；并对凌乱的库房进行整理。 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 | 对遮挡灭火器、阻挡消防栓的杂物进行清理；并对凌乱的库房进行整理。 |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                            整改部门（门店）负责人签字：杨素芬