四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称：   温江政通店

| 被检查时间 | 7.4 | 要求整改 时间 | 7.24前 | 实际整 改时间 | 7.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 7.26 | 整改资金投入 | 0 | 隐患整改复查人员 |  |
| 要 求 整 改 内 容 | 1.店内一台消防应急灯损坏不亮； 2.店内右边玻璃橱窗底下的网线凌乱，未穿管。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 1.对损坏的消防应急灯已进行修复 2. 玻璃橱窗底下不用的网线已撤除，在使用的网线走门店上方的卷帘门穿过。橱窗下方的网线已处理完整。 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                            整改部门（门店）负责人签字：王慧