西北片区安全自查汇总

西北片区8家门店在店长的带领下，各门店进行了安全自查，具体的门店名单如下：1红星店、2人中店、3白马寺店、4交大三店、5羊子山西路店、6汇融名城店、7西部店、8沙河源店。

（1）片区对有特种设备（煎药机）的门店组织门店店长进行自查，是严格按照安全操作流程使用，机壳及地面卫生、煎药桶无裂纹、锅盖密封垫、排气安全阀无堵塞、电源接地线良好无漏电、插座插头无松动。切片机、打粉机是严格按照安全操作流程使用。

（2）店上按公司要求定期开展安全自查工作并做好记录，随时强调安全工作的重要性提高警惕，若发现有安全隐患及时按要求上报，并按要求及时进行整改。

（3）设置了符合规定的疏散指示标志和应急照明设施,保证疏散通道、安全出口随时畅通。门、窗、锁完好，门上报警器、安防系统能正常运行。

（4）店内禁止吸烟。店上电路无老化、积尘，无损坏、漏电等情况出现，线路的放置安全。

（5）配备灭火器、报警器等消防报警器材，其完好无损，能正常使用，无遮挡，卫生情况良好。能正确使用灭火器、消防栓、报警器等消防、报警器材。

（6）收银台未放大额现金，当天除备用金外的营业款全部按要求存入银行。

（7）严格遵守国家法律法规规定，认真落实岗位安全责任，值班人员坚守岗位，发现问题及时处理并报告。

（8）严格排查办公场所的火灾隐患，定时检查线路情况，下班时并对用电设备进行检查，确保电源关闭，用电设施关闭，进一步完善隐患排查治理长效机制，严防事故发生。

西北片区：刘琴英

2014.7.31