四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称： 红星店

| 被检查时间 | 2014年08月8日 | 要求整改 时间 | 2014年08月24日 | 实际整 改时间 | 2014年08月24日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 2014年08月25日 | 整改资金投入 | 无 | 隐患整改复查人员 | 黄玲 |
| 要 求 整 改 内 容 | 1.店门前台阶粘贴的“小心台阶”的警示标志因长期踩踏已模糊不清； 2.诊室靠近玻璃橱窗阳台漏雨； 3.诊室由原通道门封闭改造而成，室内的安全出口标志已无用途。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 1.选择在进、出店门右侧方台阶上粘贴警示标志牌； 2.诊室二楼平台、店招做防漏水处理； 3.撤除诊室内的安全出口标志。 |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                           整改部门（门店）负责人签字：黄玲