邛崃片区安全自查表

| 贵细药材、现金、保险柜是否规范管理 | 是 |
| --- | --- |
| 消防设备设施、器材是否完好可用； | 完好 |
| 视频监控系统是否运行正常 | 未运行 |
| 安防联网报警系统运行情况，是否按规定设防、撤防 | 正常 |
| 电（气）器线路有无裸露、插座接触不良、或超负荷运行等 | 无 |
| 带压力煎药设备有无漏电现象、是否按规程操作 | 邛崃中心店带压力煎药设备，一切按照规程使用。 |
| 宿舍安全情况，重点检查防盗设施和用电、用气的安全防护情况 | 无宿舍。 |

自查时间：     2014年8月30日                       制表人:任会茹