大邑片区安全检查表

大邑片区各门店检查汇总，具体情况如下：

- 供水管道，供电线路正常，无安全隐患。

- 片区无危险爆炸物品，无危险化学物品。

- 灭火器都合格。

- 用电合理，没有超负荷有点情况。

- 中药打粉机操作规范，无违章操作情况。

- 安防系统运行正常。

方玉

2014.8.7