治安、安全生产、消防隐患整改回复书

2014年9月15日，公司保卫部安对药店例行了安全检查，对检查出的安全隐患，提出了整改意见，我店已经在当日下午对安全隐患及时整改。将服务台下方插座超负荷情况整改。

整改人：王庆

2014年9月15日