邛崃片区安全自查表

| 巡查日期：2014年9月15-16日 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1、电器设备的电源插头是否过热 | 是﹙﹚ | 否﹙√﹚ |
| 2、电器线路是否超负荷运行 | 是﹙﹚ | 否﹙√﹚ |
| 3、消火栓门、灭火箱是否有堵塞 | 是﹙﹚ | 否﹙√﹚ |
| 4、疏散通道、安全出口是否堵塞 | 是﹙﹚ | 否﹙√﹚ |
| 5、用电用火是否有违章情况 | 是﹙﹚ | 否﹙√﹚ |
| 6、员工是否有违反安全安全管理制度 | 是﹙﹚ | 否﹙√﹚ |
| 7、消防设施是否在位、完整 | 是﹙√﹚ | 否﹙﹚ |
| 8、灭火器是否完好、可用 | 是﹙√﹚ | 否﹙﹚ |
| 9、红外线报警设备是否正常 | 是﹙√﹚ | 否﹙﹚ |
| 10、疏散标志、应急照明是否正常 | 是﹙√﹚ | 否﹙﹚ |
| 11、下班后电器电源是否断开 | 是﹙√﹚ | 否﹙﹚ |
| 12、贵细药材下班是否存入保险柜 | 是﹙√﹚ | 否﹙﹚ |
| 13、收银员大额现金是否超过标准 | 是﹙﹚ | 否﹙√﹚ |
| 14、下班后电灯、门窗是否关闭 | 是﹙√﹚ | 否﹙﹚ |
| 15、压力设备使用情况是否正常 | 是﹙√﹚ | 否﹙﹚ |

自查时间：     2014年9月15-16日                        任会茹