大邑富民店安全检查表

为了做好中秋节前的安全工作，大邑富民店2014年9月16日在安全员周佳玉的带领下进行了安全检查工作，具体情况如下：

（1）消防设施的完好情况，疏散通道、安全出口无堵塞；

（2）没有违规操作电器，中药打粉机操作规范；

（3）联网报警设备运转情况；

（4）贵细、现金和保险柜（钥匙、密码）、店门钥匙的管理无违规情况；

（5）门，窗，锁完好。

（6）有电规范，没有超负荷有电。该拔的电源插头已拔掉，做好了夜间防火工作。

安全员：周佳玉

2014年9月16日