大邑片区安全自查表

尊敬的各位的领导：

接公司通知关于对大邑片区门店开展火灾隐患自查，经各门店自查汇总后具体如下：

- .安防运行正常，未发现异常

- 灭火器未发现异常

- 电线未发现裸露，接头无暴露情况，未发现异常.

- 营业场所，安全通道，应急灯未发现异常

- 冰柜运行正常

- 插座无超负荷运行的情况

大邑片区

方玉

2014.8.16