## Sheet1
太极大药房新津外西街店安全安全记录表以及巡视结果
|  | 治安管理 |  |  | 贵细药材 |  |  |  | 消防管理 | [5 empty] | 联网报警 | 插座是否超负荷运转 | 线路接头是否完好
日期以及时间 | 门窗锁 | 现金管理 | 保险柜 | 五双管理 | 夜间转存 | 消火栓 | 灭火器 | 疏散通道 | 安全出口 | 疏散标志 | 应急照明 | 电器线路 | 用电用火 | 设备运行 | 通讯线路
2014-09-15 | 好 | 正常 | 正常 | 正常 |  | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 完好 | 正常 | 正常 | 正常 | 否 | 是