四川太极大药房连锁有限公司

治安、安全生产、消防隐患整改通知书

2014年9月4日，公司安全检查组在“中秋”节前对部分药店例行了安全检查，针对检查出的问题，提出了以下整改意见及措施：

参加检查人员：  钟起荣、彭健                                                                  检查时间：2014年9月4日

| 序号 | 排查部位 | 存在的隐患 | 整改意见 | 整改期限 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邛崃长安大道药店 | 1.正对后窗的一个红外线探测器不能正常工作；窗户侧面的一个红外线探测器检测时，报警灵敏度反应迟缓。 | 1.联系通知安防公司维修。 | 9月5日前 | 庾雷玲 |  |
| 2 | 邛崃平乐店 | 1.店门内左右两侧墙上的红外线探测器不能正常工作， | 1.联系通知安防公司维修。 | 9月5日前 | 戚彩 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 以上存在的安全隐患要求在规定时间内完成整改，并将整改情况以固定格式“隐患整改回复书”上报保卫部撤（销）案。对未及时整改的部门、门店，或整改后不按要求及时回复销案的，将对其责任人进行处罚，并纳入年终安全目标考核（每次扣2分）。 |  |  |  |  |  |

公司负责人：                               公司分管领导：                                      制表人：