四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称： 邛崃羊安店

| 被检查时间 | 9-16 | 要求整改 时间 | 9-16 | 实际整 改时间 | 9-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 9-18 | 整改资金投入 | 无 | 隐患整改复查人员 | 李雪梅 |
| 要 求 整 改 内 容 | 整改事项： 1联系安防公司对2个探测器更换电池、并将墙面中间的一个探测器移到后窗；3.更换接线盒；4.收银台下有插座，只需增加1个插线板，分离多的插头。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 整改措施： 电池也更换，插头已分离更换 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                            整改部门（门店）负责人签字：李雪梅