四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称：

| 被检查时间 | 9月4号 | 要求整改 时间 | 9月5号 | 实际整 改时间 | 9月21号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 9月22号 | 整改资金投入 | 无 | 隐患整改复查人员 | 李宋琴 |
| 要 求 整 改 内 容 | 整改事项：.正对后窗的一个红外线探测器不能正常工作；窗户侧面的一个红外线探测器检测时，报警灵敏度反应迟缓。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 整改措施：.正对后窗的一个红外线探测器正常工作；窗户侧面的一个红外线探测器检测时，报警灵敏度反应很快。 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                            整改部门（门店）负责人签字：付静