四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称： 双林店

| 被检查时间 | 2014.9.15 | 要求整改 时间 | 2014.09.23前 | 实际整 改时间 | 2014.09.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 2014.09.20 | 整改资金投入 | 20元 | 隐患整改复查人员 | 黄兴中 |
| 要 求 整 改 内 容 | 整改事项： 1.更换安全出口标志，建议从关闭门店撤下的设备替换； 2.增加1个插座，确保每个插线板不超过三个插头。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 整改措施： - 已更换安全出口标志 - 已增加插座 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                            整改部门（门店）负责人签字：段文秀