四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称： 十二桥

| 被检查时间 | 2014.9.16 | 要求整改 时间 | 9.23 | 实际整 改时间 | 9.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 9.25 | 整改资金投入 |  | 隐患整改复查人员 |  |
| 要 求 整 改 内 容 | 整改事项： 1.消火栓被货柜阻挡； 2.应急照明灯被新建的诊室门框堵挡。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 整改措施： 1.移开货柜，确保紧急情况下消火栓取用。 2.将应急照明灯从诊室内外移。 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                            整改部门（门店）负责人签字：莫晓菊