邛崃长安店安全自查表

| 贵细药材、现金、保险柜是否规范管理 | 是 |
| --- | --- |
| 消防设备设施、器材是否完好可用； | 完好 |
| 安防联网报警系统运行情况，是否按规定设防、撤防 | 正常 |
| 电（气）器线路有无裸露、插座接触不良、或超负荷运行等 | 无 |
| 带压力煎药设备有无漏电现象、是否按规程操作 | 无带压力煎药设备 |
| 财务票据及印章是否按规定管理 | 是 |
| 营业场所安全防护是否到位 | 是 |
| 宿舍安全情况，重点检查防盗设施和用电、用气的安全防护情况 | 做好集体宿舍用火、用电的管理，预防火灾、煤气中毒事件，入室盗窃和人身安全的预防。 |
| 员工自觉遵守公共安全上下班遵守交通安全保护个人人身安全 | 是 |
| 坚持每人安全巡查 | 是 |

自查时间：     2015年1月28日                        安全员：李宋琴