片区5华阳南湖店门店安全自查表

为贯彻和落实新《安全生产法》，结合对2014年12月31日上海发生踩踏事故，为汲取教训，杜绝类似事件发生，确保员工生命安全和公司财产安全与经营稳定，门店开展了一次安全隐患排查：

（一）经营场所门店通道敞开正常，防火卷帘门下方未堆放杂物，未堵塞、未遮挡消火栓、灭火器材。

（二）消防设施、设备的安全检查包括：安全出口标志、疏散标志、应急照明、灭火器，消防设施完好使用

（三）、经营场所用电安全工作，未乱拉乱接电源设施，未将插线板之间串联，插线板上未超过三个插头，未使用烤火炉取暖。

（四）加强电（器）气安全检查、使用和管理，确保人走前关灯断电，特别是饮水机、微波炉的电源插头必须拔掉。

（五）门店打粉机严格落实安全操作流程规程，未违章操作。

片区5华阳南湖店：张平英

2015年1月29日