四川太极大药房连锁有限公司

治安、安全生产、消防隐患整改通知书（八）

参加检查人员：  吴灵莉、彭健                                                           检查时间：2015年9月29日

| 序号 | 排查部位 | 存在的隐患 | 整改意见 | 整改期限 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 都江堰奎光路店 | 1、安全学习记录已遗失，临时记录本上的安全学习记录只有8月份的记录； 2、贵重成药交接记录本未按要求使用统一的登记本，签字未签全名； 3、插线板多路连接，不符合规范。 | 1、重新申请安全学习记录本，并妥善保管，每月至少有一次学习和记录； 2、贵重成药交接本使用完后要及时申请更换，交接时必须签全名； 3、增加安装一个插座，插线板上的插头不得超过三个，对收银台左边地上零乱的电线清理。 | 第1、2项于10月15日前； 第3项于10月20日前 | 张艳 | 第3项由装修组负责整改 |
| 2 | 都江堰外北街店 | 1、收银台下1个插线板多路连接； 2、安全学习记录只有9月份的记录，未使用统一发放的登记本。 | 1、有空余插座，只需增加一个插线板，保证每个插线板上电源插头不超过三个； 3、每月至少有一次安全学习及记录，记录本用完后及时申请，并妥善保管。 | 第1项于9月30日前； 第2项于10月15日前。 | 马沙 |  |
| 3 | 都江堰蒲阳路店 | 店门前有两级台阶，无类似“小心台阶”的警示标记。 | 在店门前台阶上粘贴类似“小心台阶”警示标记，提醒客户。 | 10月15日前； | 贾静 |  |
| 4 | 都江堰中心店店 | 1、贵重成药交接登记本为自制本，不符合规范； 2、8月份、9月份发放的安全学习资料未及时组织学习； 3、收银台左边进出口地面上的电源线、网线未使用线槽板保护，长期踩踏容易破坏绝缘胶而引起短路。 | 1、申请统一制作的贵重成药交接本； 2、8月份、9月份的安全学习资料，以及公司发“做好国庆”安全工作的文件，在9月30日组织员工学习； 3、收银台左边进出口地面上安装线槽板，加强对电源线、网线的保护，避免发生事故。 | 第1项于10月15日前； 第2项于9月30日前； 第3项于10月20日前。 | 易庭丽 | 第3项由装修组负责整改 |
| 序号 | 排查部位 | 存在的隐患 | 整改意见 | 整改期限 | 责任人 | 备注 |
| 5 | 都江堰翔凤路店 | 插线板上的电源插头超过规定数，属多路连接。 | 有空余插座，只需增加一个插线板，保证每个插线板上不超过三个电源插头。 | 9月30日前 | 胡荣霞 |  |
| 备注 | 以上存在的安全隐患请在规定时间内完成整改，并在整改完成后填写“隐患整改回复书”报保卫部复查及销号。对未及时整改的部门、门店，将对其责任人进行处罚，并纳入年终安全目标考核。 |  |  |  |  |  |

公司负责人： 蒋炜                               公司分管领导： 吴灵莉                                 制表人：彭健