附：

片区安全负责人职责

一、贯彻执行有关安全（消防、安全生产、治安）法规和公司制定的安全规章制度，保障片区药店安全符合规定，掌握本片区的安全情况；

二、将安全工作与本片区的经营、管理等活动统筹安排；

三、为本片区的安全工作提供必要的经费和组织保障；

四、确保逐级安全责任，实施安全管理制度和保障安全的操作规程；

五、组织安全检查，督促落实涉及火灾等安全隐患整改，及时处理涉及消防、安全生产、治安安全的重大问题；

六、根根消防法规的规定在各个药店建立义务消防队或处置小组；

七、组织制定符合本片区实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。

片区安全员职责

一、负责开展对本片区药店的安全生产、消防、治安等巡查工作，确保每月至少有一次安全检查活动，并做好记录，检查内容主要包括：

（一）火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；

（二）消火栓、灭火器材、消防设施及疏散指示标志、安全出口标志、应急照明完好有效；

（三）电源线路、电器、配电盘管理及用火、用电有无违章情况；

（四）员工消防知识的掌握情况；

（五）熬药机、打粉机、切片机等设备完好及有无违规操作情况；

（六）门窗锁及钥匙、安防钥匙、保险柜管理情况；

（七）营业款存银行、现金转存情况；

（八）贵细进出柜登记、保管、贵重成药登记管理及工作交接情况；

（九）药店每月的安全学习、每日不少于2次巡查及记录登记情况；

（十）其他需要检查的内容。

二、组织传达上级和公司有关安全方面的文件、会议精神，定期对员工安全知识培训、宣传；落实对新入职员工的（部门级）“三级安全教育培训”。

三、掌握有关安全生产、消防、治安及维护内部稳定工作的相关信息，发现事故苗头或问题要及时采取措施控制，并及时报公司保卫部。

四、监督与检查药店员工对公司安全管理制度的执行、落实情况。

五、处理发生在药店的纠纷、盗窃案件、生产事故等。

六、督促药店及时整改隐患事故，对门店不能整改的隐患，要及时向相关部门报告，协助整改。

七、配合公司保卫部门做好安全保卫工作，片区安全员在业务上由保卫部门负责监督与指导。