龙泉锦绣店春节隐患自查报告

- 消防设施及器材均完好可正常使用。

- 无视频监控、联网报警能正常运行。

- 电（气）器线路正常、插座完好、开关无裸露、无接触不良、无松动或超负荷。

- 仓库货物要按“五距”规范，消火栓、配电盘下严禁堆放货物，灭火器箱严禁阻挡、遮挡、一切正常无隐患。

- 无贵细药材、现金、保险柜严格按“五双管理”落实，非营业场所的保险柜不存放过夜现金，一切正常。

- 门店所有设施设备一切正常、无任何隐患、包括电源、线路、联网报警都属正常。

- 检查人：