新津邓双店“春节”期间节安全自查表

2015年春节临近，门店结合公司要求，严格落实“一岗双责”制，抓好经营工作的同时必须抓好安全工作，门店组织了安全学习并对门店安全进行了自查，主要检查内容：

（1）消防设施、器材完好正常可用。

（2）联网报警正常运行。

（3）电器线路、插座、开关无裸露、接触不良、松动或超负荷等情况。

（4）打粉机无漏电现象，严格操作流程。

（5）贵细药材、现金、保险柜严格按“五双管理”落实，非营业场所的保险柜不存放过夜现金。

新津邓双店

店长：郑红艳

安全员：李瑞

时间：2015年2月12日