四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称：

| 被检查时间 | 2.12 | 要求整改 时间 | 2.15 | 实际整 改时间 | 2.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 3.15 | 整改资金投入 | 20元 | 隐患整改复查人员 |  |
| 要 求 整 改 内 容 | 1.煎药室的水龙头有滴漏水现象； 2. 1月份无安全学习记录； |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | - 水龙头已更换 - 1月安全记录已做好 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                           整改部门（门店）负责人签字：莫晓菊