四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称：乐山翡翠国际

| 被检查时间 | 2015.01 | 要求整改 时间 | 2015.02.06之前 | 实际整 改时间 | 2015.02.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 2015.03.18 | 整改资金投入 | 无 | 隐患整改复查人员 | 陈媛 |
| 要 求 整 改 内 容 | 后墙窗户右侧的红外线探测器不能正常工作。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 已经通知安防公司及时维修，通知本店店员随时关注维修后的情况。 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                           整改部门（门店）负责人签字：陈媛