四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称：          浣花滨河店

| 被检查时间 | 2015.2.12 | 要求整改 时间 | 2015.2.15 | 实际整 改时间 | 2015-3-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 2015-3-21 | 整改资金投入 | 无 | 隐患整改复查人员 | 黄茂枢 |
| 要 求 整 改 内 容 | - 插座损坏，造成其他插线板多路连接，更换插座 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 1.3月21日装修组检查，已维修插座，装修组意见只需维修。 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                           整改部门（门店）负责人签字：黄茂枢