四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称： 旗舰店

| 被检查时间 | 2015.2.12 | 要求整改 时间 | 2015.2.15 | 实际整 改时间 | 2015.2.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 2015.3.24 | 整改资金投入 | 45元 | 隐患整改复查人员 | 王庆 |
| 要 求 整 改 内 容 | 1.煎药室吊顶盖板有多处脱落，或悬吊起，易掉下伤人； 2.中药区收银钱箱已坏； 3.服务台下插线板上连接6个插头，属多路连接。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 第一项安全隐患已经于2015.2.12发公文呈报至公司相关部门，至今未处理。 第二项安全隐患已经处理，将现金全部放入钱箱 第三项已经增加1组插线板。 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                           整改部门（门店）负责人签字：王庆