四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称：   大源北街店

| 被检查时间 | 2015.05.01 | 要求整改 时间 | 2015.05.01 | 实际整 改时间 | 2015.05.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 2015.05.01 | 整改资金投入 | 0 | 隐患整改复查人员 | 粟慧 |
| 要 求 整 改 内 容 | 收银台地面线槽盖板松动，经常踩压容易破坏电源线绝缘皮引起短路， |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 重新将线槽用透明胶固定粘牢 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 | 经检查绝缘线未见破损，以今日对线槽盖板进行固定，周边污渍清理， |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                           整改部门（门店）负责人签字：大源北街店