四川太极大药房连锁有限公司

治安、安全生产、消防隐患整改通知书（三）

参加检查人员：  钟起荣、彭健                                                                检查时间：2015年4月28、30日

| 序号 | 排查部位 | 存在的隐患 | 整改意见 | 整改期限 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天久北巷店 | 1.饮水机边的插座与墙体脱落； 2.库房内物资零乱。 | 1.对饮水机边的插座重新进行固定，建议在拔插头时，并按住插座板后再拔电源插头。 2.对库房内零乱的物资进行整理。 | 第1项5月15日前； 第2项4月28日前 | 晏玲 | 第1项由办公室整改 |
| 2 | 府城大道店 | 1.电动卷帘门被卡住不能往下滑； 2.处方柜门有一扇脱落。 | 1.电动卷帘门故障应及时维修，确保夜间安全； 2.处方柜门及时维修。 | 4月28日下班前 | 周红蓉 | 当天已整改 |
| 3 | 新园大道店 | 1.收银台下地面与后墙之间的几根电源线未加保护措施。 | 1.在收银台下地面增加线槽盖板，保护电源线。 | 5月15日前 | 曾莎莎 | 由办公室整改 |
| 4 | 华阳南湖店 | 插线板上的电器插头有8个，违反规定，属多路连接。 | 收银台下有穿孔未用，只需增加一个插线板，分离多出的插头即可解决。 | 4月28日下班前 | 张平英 |  |
| 5 | 中和柳荫街店 | 1.灭火器箱子2个已破损，不能再使用。 2.下发的安全文件处理不及时。 | 1.对灭火器箱子进行更换，只配1个箱子。 2.下发的安全文件及时组织员工学习签字。 | 第1项5月13日前； 第2项4月29日前 | 王芳 | 第1项由保卫部整改 |
| 6 | 信息部系统机房 | 室内温度偏高，空调制冷效果差，造成设备运行噪声大。 | 建议对空调设备进行检查，确保系统运行安全。 | 4月30日前 | 何建菊 |  |
| 备注 | 以上存在的安全隐患请在规定时间内完成整改，并在整改完成后填写“隐患整改回复书”报保卫部复查及销号。对未及时整改的部门、门店，将对其责任人进行处罚，并纳入年终安全目标考核。 |  |  |  |  |  |

公司负责人： 蒋炜                               公司分管领导：钟起荣                                制表人：彭健