整改通知书

| 序号 | 排查部位 | 存在的隐患 | 整改意见 | 整改 | 整改人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中和柳荫街店 | 1.灭火器箱子2已破损，不能再使用。 2有一个玻璃柜胶脱落、玻璃不牢固、 一倒下伤人 3收银台下方线路凌乱、卫生差 4下发的安全文件处理不及时。 | 1.对灭火器箱子进行更换，只配1个箱子。 2.在玻璃周边打玻璃胶固定 3.清理收银台下方的线路确保整洁 4的安全文件及时组织员工学习签字。 | 第2.3.4项已经整改 | 王芳 | 第1项由保卫部整改 |

2015.05.11日