四川太极大药房连锁有限公司

治安、安全生产、消防隐患整改通知书（四）

参加检查人员：  李坚、文红丽、钟起荣、彭健、雷骅、谭莉杨、王晓燕、何建菊、张童、钱芳       检查时间：2015年5月1-3日

| 序号 | 排查部位 | 存在的隐患 | 整改意见 | 整改期限 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东大街旗舰店 | 1.熬药室吊顶有2块盖板悬吊起，易掉下伤人； 2.服务台下插线板上的插头（7个）超过规定数，属多路连接； 3.服务台左边消火栓箱被纸箱堵塞； 4.男厕所小便池堵塞。 | 1.对熬药室吊顶悬吊起的盖板进行维修处理； 2.在服务台处增加1个插座，分离电器插头，确保每个插线板上的电器插头不得超过3个； 3.对堵塞消火栓箱的纸箱等物品进行清理，确保紧急情况下取用； 4.对男厕小便池进行疏通。 | 第1项5月15日前； 第2项4月28日前 | 王庆 | 已整改回复 |
| 2 | 新乐中街店 | 1.收银台下电源线、网线凌乱，有1个插线板上的电器插头属多路连接； 2.消火栓箱被纸箱、桌子堵挡； 3.促销活动商品花车调整不及时。 | 1.理顺收银台下电源线、网线，对插线板上的电器插头进行分离，确保不超过3个； 2.移开堵挡消火栓的纸箱、桌子； 3.立即按重点品种要求调整陈列。 | 5月1日前 | 张建 | 已按要求整改，并回复 |
| 3 | 大源北街店 | 收银台下地面的电源线槽板松动，经常踩压容易破坏电源线绝缘层，引起短路。 | 对线槽板内的电源线检查后重新固定，并清洁槽板边的污迹。 | 5月1日前 | 毛春英 | 已按要求整改，并回复 |
| 4 | 双流锦华路一段店 | 1.收银台下插线板上的电器插头超过3个，属多路连接； | 1.收银台下有空余插座，只需要增加一个插线板分离超出的电器插头。 2.处方药背架需增加一层板面，包括进门右侧墙背架也可增加，花车陈列要换成藿香、太极水、中药菊花等当季商品。 | 第1项5月1日前； 第2项5月5日前 | 邹惠 | 第1项已整改回复 |
| 5 | 华阳南湖店 | 安全巡检查记录每天巡查一次，不符合要求。 | 每天早晚各巡查一次，并做好巡查记录。 | 5月2日前 | 张平英 |  |
| 6 | 新园大道店 | 1.灭火器箱上摆放有物品，旁边有桌子及物资挡住，不便取用。 2.在4月份安全学习无记录。 | 1.清理灭火器箱旁边物资，确保取用通畅； 2.按月组织员工开展安全学习或培训，做好登记签名。 | 5月5日前 | 曾莎莎 |  |
| 7 | 中和柳荫街店 | 1有1个.玻璃柜的玻璃封胶脱落，玻璃不牢固，一倒下伤人； 2.收银台下方线路凌乱、卫生差。 | 1.在玻璃周边打玻璃胶固定； 2.清理收银台下方的线路确保整洁。 | 第1项5月15日前； 第2项5月3日前 | 王芳 | 第1项由办公室整改 |
| 8 | 府城大道店 | 1.收银台下方积尘多； 2.收银钱箱不能正常打开； 3.安全学习记录未找到。 | 1.坚持每天做好店内卫生； 2.及时报联系信息部处理； 3.完善安全学习登记台账。 | 5月10日前 | 周红蓉 | 第2项由信息部整改 |
| 9 | 华阳正东街店 | 1.收银台下方的电源线、网线掉在柜外，员工容易绊倒； 2. 安全巡检查记录每天巡查一次，不符合要求。 | 1.将收银台下露在柜外的电源线、网线整理，放在台下柜内，避免绊倒员工。 2.每天早晚各巡查一次，并做好巡查记录。 | 5月2日前 | 印玉洁 |  |
| 10 | 龙潭西路店 | 1.食品标签上有保健字样； 2.注射液应摆放在显眼处； 3.插座有坏的。 | 1、2项请质管部指导督促； 3.坏的插座及时维修。 |  | 吕泽芬 | 第3项由办公室整改 |
| 11 | 华康路店 | 插线板之间不得串联。 | 插座不够，需要增加插座的，报办公室整改 | 5月15日前 | 王雪莲 |  |
| 12 | 通盈街店 | 1.收银台地面电源线易踩坏； 2.冰箱损坏； 3.店堂有10根灯管已坏。 | 1.收银台地面的电源线增加线槽，避免踩踏； 2.及时联系维修； 3.及时维修更换灯管。 | 第1项5月15日前； 第2项5月15前 | 付佳 | 由办公室整改 |
| 13 | 玉双路 | 员工在收银台观察店内商品时，有柱子挡住视线，存在安全隐患盲点； | 建议安装反光镜，便于员工对药品防损观察。 | 5月10前 | 殷岱菊 | 由办公室整改 |
| 14 | 华泰路店 | 插线板多路连接。 | 将插线板上的插头分两个到另外插座上。 | 5月10日前 | 但燕 |  |
| 15 | 水杉街店 | 插线板多路连接。 | 增加一个插线板。 | 5月10日前 | 周明建 |  |
| 16 | 万科路店 | 五一无安全学习记录。 | 对公司下发的安全文件及时传达学习签字。 | 5月2日前 | 杨琴 |  |
| 17 | 燃灯寺东街店 | 店内冰柜已坏，申报后尚未得到维修。 | 及时通知维修。 | 5月15日前 | 邓群 | 由办公室整改 |
| 18 | 金丝街店 | 1.贵重药品未上锁； 2.有一具灭火器已失效。 | 1.加强贵重药品管理，及时上锁； 2.对失效灭火器1具重新进行充装换粉。 | 5月10日前 | 黄兴中 | 第2项由保卫部整改 |
| 19 | 北东街店 | 收银钱箱有时会自动打开。 | 请信息部联系维修。 | 5月12日前 | 唐佳 | 由信息部整改 |
| 20 | 人中店 | 店内贵细柜上方灯座脱落。 | 及时维修。 | 5月15日前 | 缪玉芳 | 由办公室整改 |
| 21 | 双南段店 | 1.店外灯箱招牌底部漏水（特别是下雨天），导致店外灯不敢开，有漏电隐患。 2.收银台接线口部分电源线裸露，用纸盒遮盖，存在安全隐患。 | 1.及时维修处理（在未处理前暂停使用灯箱）； 2.及时维修。 | 5月15日前 | 周娟 | 由办公室整改 |
| 22 | 顺和街店 | 1.收银台接口线路裸露，用纸包裹存在隐患； 2.店内ATM机后台区域有原浆洗街闲散货架等（堆放零乱）。 | 1.及时维修； 2.请片长及公司相关部门沟通协调整改。 | 5月15日前 | 江月红 | 第1项由办公室整改 |
| 23 | 群和街店 | 收银钱箱百元大钞未按要求下柜存放。 | 收银钱箱内的百元大钞（含50面额）满5百元要及时转存放。 | 5月1日前 | 兰燕玲 | 已现场整改 |
| 24 | 光华店 | 1.医疗器械与中药区店堂内堆放较多库存商品，较零乱； 2.中药配方药斗部分无把手，影响操作。 | 1.建议将配电箱区域整理，用于整齐码放整件货物，给顾客营造舒适的购物环境。 2.建议更换。 | 5月15日前 | 冯明会 | 第2项由办公室整改 |
| 25 | 光华村街店 | 1.中医诊室窗户无法关严； 2.部分墙角有蜘蛛网。 | 1.及时维修； 2.有计划做好清洁卫生。 | 5月15日前 | 魏津 | 第1项由办公室整改 |
| 26 | 观音桥店 | 大门当西晒，影响药品质量安全。 | 建议安装吊旗挂钩、窗帘。 | 5月15日前 | 郑泽莲 |  |
| 27 | 滨江东路店 | 店内灯管有7根已坏； | 对灯管及时更换维修； | 5月15日前 | 梁桃 | 由办公室整改 |
| 28 | 一环路南一段店 | 1.空调因无门帘未使用； 2.POS机线路损坏。 | 1.按程序申请门帘； 2.购买POS机线。 | 5月15日前 | 祝燕 |  |
| 备注 | 以上存在的安全隐患请在规定时间内完成整改，并在整改完成后填写“隐患整改回复书”报保卫部复查及销号。对未及时整改的部门、门店，将对其责任人进行处罚，并纳入年终安全目标考核。 |  |  |  |  |  |

公司负责人： 蒋炜                               公司分管领导： 钟起荣                                 制表人：彭健