四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称：府城大道店

| 被检查时间 | 2015.4.28 | 要求整改 时间 | 2015.4.28 | 实际整 改时间 | 2015.4.28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 2015.4.28 | 整改资金投入 |  | 隐患整改复查人员 |  |
| 要 求 整 改 内 容 | 1.电动卷帘门被卡住不能往下滑； 2.处方柜门有一扇脱落。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 1.电动卷帘门已按要求维修； 2.处方柜门已维修。 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                           整改部门（门店）负责人签字：周红蓉