四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称： 旗舰店

| 被检查时间 | 2015.5.1 | 要求整改 时间 | 2015.5.1 | 实际整 改时间 | 2015.5.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 2015.5.5 | 整改资金投入 | 52元 | 隐患整改复查人员 | 王庆 |
| 要 求 整 改 内 容 | 1. 对熬药室吊的盖板维修处理 2. 服务台左侧消防栓赌赛物品进行清理。 3 . 服务台处增加插座1个 4、 对男厕所小便池疏通。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 第一项安全隐患已经于2015.5.1让经警处理。 第二项安全隐患通道已经疏通 第三项服务台增加一个线板，花费43元 第四项男厕小便池已将疏通，花费9元（但现在下水较慢） |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                           整改部门（门店）负责人签字：王庆