四川太极大药房连锁有限公司安全宣传学习资料                           4-1

综治与消防

2015-5-28  第5期（总第68期 ）

安全动态

为严格贯彻落实2014年12月1日起正式实施的新《安全生产法》和《国家安全监督总局关于企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》，成都市锦江区安全生产监督管理局下发了《关于开展企业安全生产法定主体责任专项检查的通知》。目前我公司的通盈街店、水杉街店分别接到辖区街道办事处转发的锦江区安监局相关文件，要求严格按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求进行自查。

一、自查内容

对照锦安监局[2015]12号《关于开展企业安全生产法定主体责任专项检查的通知》文件附件《企业安全生产主体责任清单》（附件1）和《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》（见附件2）开展主体责任落实情况自查自改工作，建立健全相关职责机构及规章制度等；注册并登陆“安全生产隐患排查治理动态信息系统”如实登记企业安全生产基本信息及安全生产法定主体责任落实情况专项信息。

二、时间安排

从即日起开始，到8月30日结束。

（一）自查阶段（即日起--6月30日）

请各门店组织开展安全自查：

1、检查消防设备设施：（1）检查消防应急灯、安全出口、疏散指示灯等，有故障的要及时向装修组申报维修；（2）、灭火器材要保证有压力、有保卫部制作的保养使用标签（即写明生产日期、有效期、责任人、保养人等）；（3）、灭火器箱盖上应粘贴有灭火器的操作方法图标（箱盖上没有图标的，请片区主管统计后报保卫部）；（4）、灭火器及箱子、消火栓箱内外要定期除尘，保持清洁；（5）、消火栓箱内的阀门和接口内壁有生锈的要抹黄油，防止生锈。

2、生产经营器具、电器设备：（1）熬药机、打粉机、切片机等，制度要上墙，严格操作流程，保持设备清洁，熬药室地面卫生、干净、无水渍；（2）电源线严禁私拉乱接、插线板不得串联、插线板上的电器插头不得超过3个的规定，收银台下方柜框内零乱的电源线、网线必须要清理，不得露在柜框外，（3）地板面上的电源线应增加线槽盖板加强保护（临时性的除外），未增加线槽盖板的或外露较明显的电源线都必须增加线槽盖板保护，请门店报片区主管统计后，统一报装修组进行整改。

3、安全台账管理：（1）安全管理台账要齐备，如检查台账、安全会议（例会）台账、安全

四川太极大药房连锁有限公司安全宣传学习资料                           4-2

学习台账、设备设施登记台账、贵重成药交接记录、贵细药材进出库及交接记录、物资、现金及贵细押运等；（2）要完善安全检查、学习等台账记录上的员工签字；（3）涉及相关安全检查报告、汇报、隐患整改回复等，不能只保留电子版，还应有纸质版保留，备查。

4、安全教育培训：（1）新员工必须经过公司级（一级）、部门或片区级（二级）、门店或柜组级（三级）三级安全教育培训，并考核上岗；（2）员工转岗到新的门店，须结合新岗位进行安全培训，并考核上岗（要有备案记录可查）。

5、完善安全组织机构及职责：（1）各门店应根据公司要求成立以店长任组长，副店长和柜组长、重要岗位员工任成员的安全小组，及时调整和完善安全事故处置小组，做到职责分工明确；（2）物流仓库、东大街旗舰店应成立安全小组和志愿消防分队，做到职责分工明确。除有电子版外，还应有纸质版，便于上级（行业）主管部门、公安机关检查。

6、东大街旗舰店由于单店面积达到1千平米以上，安全管理须按公司保卫部门级别进行完善相关工作台账。

7、本次安全检查在锦江区域的门店尤其应引起重视，做好相关细节，避免因工作不到位或发生重大事故而被处罚或停业整改。

（二）集中执法检查阶段（7月—7月30日）

锦江区安监局将组织各区级有关部门组成联合执法检查组，深入企业进行执法检查。

（三）互查交流阶段（8月1日—8月30日）

锦江区安监局将组织各区级行业监管部门、各街道办事处开展跨行业领域、跨辖区交叉检查，交流工作经验，共促监管能力的提升。

三、为确保各区企事业单位在此次安全生产自查自改工作深入有效的开展，锦江区安监局、街道办事处及相关行业管理部门作为监督单位，将对企业法定主体责任专项检查工作落实情况进行督查。在督查工作中如发现拒不履行安全生产法定主体责任的企业及其负责人，将依法进行处罚，并对存在的违反行为和安全隐患进行新闻媒体曝光。

四、请各门店按照以上要求内容认真做好自查自改。

检查通报

在“五一节”放假期间，按照集团和桐君阁股份公司紧急通知要求，部分公司领导、部门和片区负责人，于5月1-3日对41家门店开展了安全检查，加上节前保卫部抽查的部分门店，在5月份，共查出安全隐患达56起，均已下达了隐患整改通知书限期或当场整改。但有部分门店在隐患整改后没有按要求及时向保卫部回复销号，经保卫部电话通知后才回复，严重影响公司保卫部门的统计工作和向上级主管部门的上报工作。

其次，在检查中发现门店存在的安全隐患明显偏多，是极不正常的，这只能说明我们门店

四川太极大药房连锁有限公司安全宣传学习资料                            4-3

在抓经营工作中，没有严格落实“一岗双责”要求，对安全工作的重视程度不够、处罚力度不够，才会造成大量隐患的存在，所幸未引发安全事故。目前已进入夏季和防汛期，是发生火灾及事故的高发时期，因此，要引起我们各级部门、门店负责人及管理者的高度重视，针对存在的问题要真正做到举一反三，严格执行公司的规章制度，严格落实责任，及时消除隐患，严防事故的发生，确保经营工作的顺利进行。

安全法规

生产经营单位安全生产的责任主体

生产经营单位是安全生产的责任主体，应当对本单位的安全生产承担主体责任，并对未履行安全生产主体责任导致的后果负责。 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主体责任全面负责。生产经营单位的安全生产主体责任主要包括以下内容：

（一）物质保障责任：1、具备法律法规和国家标准、行业标准规定的安全生产条件；2、保证依法履行建设项目安全设施“三同时”的规定；3、依法为从业人员提供劳动防护用品，并监督、教育其正确佩戴和使用。

（二）资金投入责任：1、按规定提取和使用安全生产费用，确保资金投入满足安全生产条件需要；2、按规定存储安全生产风险抵押金；3、依法为从业人员缴纳工伤保险费；4、保证安全生产教育培训的资金。

（三）机构设置和人员配备责任；1、依法设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员；2、按规定委托和聘用注册安全工程师或者注册安全助理工程师为其提供安全管理服务。

（四）规章制度制定责任：建立健全安全生产责任制和各项规章制度、操作规程。

（五）教育培训责任：依法组织从业人员参加安全生产教育培训，取得相关上岗资格证书。

（六）安全管理责任：1、依法加强安全生产管理；2、定期组织开展安全检查；3、依法取得安全生产许可；4、依法对重大危险源实施监控；5、及时消除事故隐患；6、开展安全生产宣传教育；7、统一协调管理承包、承租单位的安全生产工作。

（七）事故报告和应急救援的责任：1、按规定报告生产安全事故；2、及时开展事故抢险救援；3、妥善处理事故善后工作。

（八）法律、法规、规章规定的其他安全生产责任。

企业安全生产责任体系五落实五到位规定

四川太极大药房连锁有限公司安全宣传学习资料                            4-4

2015年3月16日，国家安全生产监督管理总局下发了《企业安全生产责任体系五落实五

到位规定》（安监总办[2015]27号）。

一、必须落实“党政同责”要求，董事长、党组织书记、总经理对本企业安全生产工作共同承担领导责任。

二、必须落实安全生产“一岗双责”，所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责。

三、必须落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任。

四、必须落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构，配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员。

五、必须落实安全生产报告制度，定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示。

六、必须做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。

--------- 保卫部宣 -------