旗舰店安全自查报告

自查日期：2015年6月19日

参加人员：王庆、先雪晴 、邓泰虎

自查内容：

（1）检查消防设施器材、疏散通道、安全出口无遮挡、堵塞；（2）无违章操作压力容器（熬药机）及电器设备等；

（3）视频监控系统1号主机硬盘内存不足，动态图像保存时间

天数不够，需要增加一个专用硬盘；

（4）防盗联网报警设备运转异常（地址改变），不能正常报警，经报锦江区保安公司派人维修，今日已恢复正常。

（5）虫草等贵细药材、营业现金和保险柜及大额现金是按规定

管理。

自查结果：本次自查旗舰店有2处安全隐患，第一项

上报保卫部；第二项已完成整改。

负责人：王庆

2015年6月19