双林店中药溯源机问题

双林店现有一台“快优”（Q-easy） 查询系统，   型号：qtc-19   制造商：成都融合实业有限公司。于2014年安装后，当时连接网线后可以开机进入查询界面，但是以前的袋装中药（重庆桐君阁股份有限公司、四川绵阳制药有限公司）没有二维码，所以一直没有使用，溯源机一直处于空置状态。2015年7月店上来了云南向辉药业有限公司的包装类中药有二维码，溯源机因久未使用等原因，现不能联网，无法进行中药追根溯源查询。

双林店：段文秀

2015.5.24