四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称： 新津正东街店

| 被检查时间 | 2015.08.28 | 要求整改 时间 | 2015.09.20 | 实际整 改时间 | 2015.08.29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 2015.09.06 | 整改资金投入 | 30.00元 | 隐患整改复查人员 | 苟会英 |
| 要 求 整 改 内 容 | 整改事项：1、店招漏水严重。左边店面在分租后，撤除了部分外墙店面装饰板，靠近门店的墙面装饰板我方未进行处理，加上店招结合部也未处理，留有缝隙，长期雨淋，容易引起电源短路，装饰板松动腐蚀，存在安全隐患； 2、 收银台下线槽松动，已有过短路现象，其线槽内线路多，线槽小，不能完全盖住线槽。 3、插线板多路连接（由空余插座）； 4、营业款存银行为当日存前一整天的营业款，不符合规定。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 整改措施： 第1、2项已报装修组负责整改，在整改完成后我们再回复。 第3项，已增加一个插线板。 第4项，营业款已按规定存银行。 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                            整改部门（门店）负责人签字：苟会英