四川太极大药房连锁有限公司

治安、安全生产、消防隐患整改通知书（七）

参加检查人员：  吴灵莉、彭健                                                        检查时间：2015年9月24日

| 序号 | 排查部位 | 存在的隐患 | 整改意见 | 整改期限 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邛崃洪川小区店 | 1、安全巡查记录（22、23日）无登记记录； 2、收银台下一个插座上插的稳压器过重，加上插座不牢固，已脱落。 | 1、坚持每天2次巡查和填写登记记录； 2、对插座重新进行固定，重的稳压器不易直接插在插座上，对插线板上的插头进行调整。 | 第1项于9月30日前； 第2项于10月20日前 | 王丽莎 | 第2项由装修组整改 |
| 2 | 邛崃中心店 | 1、右面侧门前（台阶上）的地板瓷砖已有多块松动； 2、有部分贵细品种未纳入登记台账； 3、安全巡查、学习记录不全。 | 1、对门前松动的瓷砖维修，预算报装修组； 2、完善贵细登记品种目录，确保每天夜间存放入保险柜内保管； 3、安全检查要坚持每天检查后登记，安全学习每月至少有一次学习和记录。 | 第1项于10月15日前； 第2、3项于9月30日前。 | 任会茹 |  |
| 3 | 大邑内蒙古大道店 | 1、收银台下插线板上有7个插头，属多路连接； 2、店内、店招下的灯管有多组不亮。 | 1、收银台下有多余的插座，增加1-2个插线板； 2、对店内、店招下不亮的灯光进行更换，确保店堂亮度。 | 第1项于9月25日前； 第2项于10月20日前。 | 田兰 | 第2项由装修组整改 |
| 4 | 大邑富民路店 | 安全巡查本写完后，未及时更换登记本（办公室在5月份已统一下发，但该店未找到新的登记本），从7月3日起无记录。 | 如确实遗失，重新申请一本安全巡查记录本，并做好每天2次的巡查，做好登记记录。 | 9月30日前 | 付曦 |  |
| 5 | 大邑围城北路店 | 1、贵重成药有些品种未纳入登记交接； 2、每天安全巡查记录1次，次数不够，并从8月26日起未登记； 3、检查时安全学习记录本未找到。 | 1、完善贵重成药登记品种目录，做好每班的交接班记录； 2、安全巡查每天2次（早、晚），并做好记录； 3、如确实遗失，重新申请一本安全学习记录本，每月至少组织一次安全学习。 | 第1、2项于9月25日前； 第3项于9月30日前； | 何尧 |  |
| 序号 | 排查部位 | 存在的隐患 | 整改意见 | 整改期限 | 责任人 | 备注 |
| 6 | 大邑子龙路店 | 1、贵重成药有些品种未纳入登记交接； 2、店招灯箱在下雨后使用时出现短路跳闸现象； 3、中药柜后墙壁上端的电源线槽在打开维修后，未及时复位，有很多零乱的电源线在中药柜顶上。 | 1、完善贵重成药登记品种目录，做好每班的交接班记录； 2、对店招灯箱进行检查，查明原因，排出故障。为确保安全，在未处理前，停止使用店招； 3、对中药柜后墙壁上端零乱的电源线进行包扎处理，并符合消防要求。 | 第1项于9月25日前； 第2、3项于10月15日前； | 李秀辉 | 第2、3项由办公室装修组整改 |
| 7 | 崇州中心店 | 贵细（西洋参3盒、天麻2盒）无登记交接记录，保险柜太小，未入保险柜保管。 | 建立贵细登记交接记录本，向公司申请配置大一点的保险柜，确保贵细每天夜间入柜保管。同时在未整改前做好安全防范措施。 | 9月30日前 | 朱玉梅 |  |
| 8 | 温江店 | 每日安全巡查的次数不够。 | 安全巡查每天2次（早、晚），并做好记录； | 9月25日前 | 陈红梅 |  |
| 备注 | 以上存在的安全隐患请在规定时间内完成整改，并在整改完成后填写“隐患整改回复书”报保卫部复查及销号。对未及时整改的部门、门店，将对其责任人进行处罚，并纳入年终安全目标考核。 |  |  |  |  |  |

公司负责人：蒋炜                                公司分管领导：  吴灵莉                                制表人：彭健