四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称： 都江堰翔凤路店

| 被检查时间 | 2015.9.29 | 要求整改 时间 | 2015.9.30 | 实际整 改时间 | 2015.9.29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 2015.9.30 | 整改资金投入 | 35元 | 隐患整改复查人员 |  |
| 要 求 整 改 内 容 | 整改事项： 插线板上的电源插头超过规定数，属多路连接。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 整改措施： 增加一个插线板，每个插线板上不超过三个电源插头。 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                            整改部门（门店）负责人签字：