四川太极大药房连锁有限公司

治安、安全生产、消防隐患整改通知书（六）

参加检查人员：  吴灵莉、彭健                                                        检查时间：2015年8月28日、9月2日

| 序号 | 排查部位 | 存在的隐患 | 整改意见 | 整改期限 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新津正东街店 | 1、店招漏水严重。左边店面在分租后，撤除了部分外墙店面装饰板，靠近门店的墙面装饰板我方未进行处理，加上店招结合部也未处理，留有缝隙，长期雨淋，容易引起电源短路，装饰板松动腐蚀，存在安全隐患； 2、 收银台下线槽松动，已有过短路现象，其线槽内线路多，线槽小，不能完全盖住线槽。 3、插线板多路连接（由空余插座）； 4、营业款存银行为当日存前一整天的营业款，不符合规定。 | 1、对店招和结合部缝隙进行防水处理，并对左边墙面装饰板维修处理。 2、增加地面线槽，并对电源线类、网线和电话线类分离进线槽，不能混放。 3、增加1个插线板，保证插线板上插头不超过三个； 4、营业款存银行必须是按前一天下午存银行以后的营业款和当日下午存银行前的营业款。 | 第1、2项于9月20日前； 第3、4项于8月29日前 | 苟会英 | 第1、2项由办公室负责整改 |
| 2 | 新津五津西路店 | 1、保险柜移动房间后未固定； 2、安全学习6、7月份无记录； 3、收银台下电源线、网线零乱； 4、有2个处方柜中间隔板脱落，另有一扇门脱落。 | 1、保险柜必须按要求固定； 2、每月至少有一次学习及记录； 3、对收银台下的各种电线进行清理，放在柜盒内； 4、及时对处方柜隔板、门进行维修。 | 第1、2、3项于8月31日前 第4项于9月20日前 | 李红梅 | 第4项由办公室负责整改 |
| 3 | 新津飞雪路店 | 1、安全巡查记录每天1次，签名只签姓氏； 2、学习记录不全； 3、收银台下电源线、网线零乱，露在外边影响操作。 | 1、安全巡查每天应早晚2次，签名必须签全名； 2、完善安全学习记录，每月至少有一次安全学习； 3、对电源线、网线进行清理，放在柜盒内。 | 8月31日前 | 郑红艳 |  |
| 序号 | 排查部位 | 存在的隐患 | 整改意见 | 整改期限 | 责任人 | 备注 |
| 4 | 新津外西街店 | 1、收银台下及右边地面上的电源线、网线零乱，露在柜外容易被踩踏，也影响操作； 2、安全学习4、5、6无记录； 3、该店员工搭配不合理，1名员工是进公司2个月（未参加过安全培训），另一名员工也是8月底刚进公司的新员工。 | 1、对零乱的电源线进线清理； 2、每月至少有一次学习及记录； 3、建议人事部在下一批新员工入职时，召回公司一起进行培训。建议营业部对该店员工适当调整。 | 第1、2项于8月31日前； 第3项前款项于9月25日前； 后款项于9月6日前 | 蒋红凤 | 第3项前款项由人事部整改； 后款项由营运部整改 |
| 5 | 信息部 | 系统机房一个插线板有5个插头，属多路连接。 | 增加插线板，保证插线板上的插头不超过三个。 | 9月2日前 | 何建菊 |  |
| 备注 | 以上存在的安全隐患请在规定时间内完成整改，并在整改完成后填写“隐患整改回复书”报保卫部复查及销号。对未及时整改的部门、门店，将对其责任人进行处罚，并纳入年终安全目标考核。 |  |  |  |  |  |

公司负责人：                                公司分管领导：                                  制表人：