四川太极大药房连锁有限公司

治安、安全生产、消防隐患整改通知书（一）

参加检查人员：  蒋炜、吴灵莉、彭健                                                           检查时间：2016年2月2--5日

| 序号 | 排查部位 | 存在的隐患 | 整改意见 | 整改期限 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大邑内蒙古店 | 1、安全巡查记录登记本中，周末无店长签字。 | 1、每周末（即周五）店长应带队安全检查，并在检查记录上签字。 | 2月5日前； | 田兰 |  |
| 2 | 邛崃中心店 | 1、该店办公室内的保险柜已坏停用，占用办公室空间； 2、使用的保险柜放在办公室门口过道上不安全，从店外通过玻璃窗能看见保险柜。 3、2间办公室内堆放的物资零乱。 | 1、建议停用的保险柜报办公室处理； 2、建议将过道上的保险柜移到办公室内； 3、对办公室内的物资进行清理。 | 2月29日前。 | 任会茹 |  |
| 3 | 邛崃长安大道店 | 1、收银台下插线板上有6个插头，属多路连接。 | 1、经检查，有空余插座，只需增加一个插线板，分离超出规定的插头到其他插线板上。 | 2月3日前； | 杨平 | 已现场整改 |
| 4 | 崇州中心店 | 1、熬药室内的洗手台框架变形，台板断裂， 2、收银台下的插线板多路连接，背后面的空余插座有短路现象，不能使用。 | 1、已不能修复，建议联系公司装修组重新修建洗手台； 2、重新走线增加安装2个插座，确保设备够用，并对有短路现象的插座撤除。 | 2月29日前 | 刘莎 | 由装修组负责整改 |
| 5 | 崇州金带街店 | 1、2处收银台下的插线板上的电源插头超过规定数，属多路连接； 2、该店内的吊顶、立柱上的涂料多处起层、脱落，影响形象。 | 1、有空余插座，只需增加一个插线板，保证每个插线板上不超过三个电源插头； 2、建议装修组纳入维修计划，及时修复。 | 第1项于2月29日前； | 朱玉梅 | 由装修组负责整改 |
| 序号 | 排查部位 | 存在的隐患 | 整改意见 | 整改期限 | 责任人 | 备注 |
| 6 | 温江店 | 收银台右上方吊顶上的烟感报警器因固定的螺丝松动，报警器脱落悬吊起。 | 建议通知物管派人维修（或找人维修）。 | 2月15日前 | 陈红梅 |  |
| 7 | 东大街旗舰店 | 监控系统的摄像机老化，图像模糊不清。 | 建议节后该店改造时更换为高清摄像机 | 3月30日前 | 先雪晴 |  |
| 8 | 清江东路店 | 收银台下插线板多路连接，2个插线板破损。 | 经检查有空余插座，增加1个插线板、更换2个插线板，需新购买3个插线板。 | 2月5日前 | 冯莉 |  |
| 备注 | 以上存在的安全隐患请在规定时间内完成整改，并在整改完成后填写“隐患整改回复书”报保卫部复查及销号。对未及时整改的部门、门店，将对其责任人进行处罚、扣分（整改后未不按规定回复的，同样扣分），并纳入年终安全目标考核。 |  |  |  |  |  |

公司负责人： 蒋炜                               公司分管领导： 吴灵莉                                 制表人：彭健