四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称：

| 被检查时间 | 2016年2月3日 | 要求整改 时间 | 2016年2月3日 | 实际整 改时间 | 2016年2月3号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 2016年2月22日 | 整改资金投入 | 无 | 隐患整改复查人员 | 李宋琴 |
| 要 求 整 改 内 容 | 整改事项：. 收银台下插线板上有6个插头，属多路连接。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 整改措施：经检查，有空余插座，只需增加一个插线板，分离超出规定的插头到其他插线板上,现场已整改. |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                            整改部门（门店）负责人签字：杨平