四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称： 清江东路店

| 被检查时间 | 2016-2-4 | 要求整改 时间 | 2016-2-5 | 实际整 改时间 | 2016-2-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 2016-2-26 | 整改资金投入 | 105元 | 隐患整改复查人员 |  |
| 要 求 整 改 内 容 | 插线板2个损坏，更换插线板3个，插线板不能串链 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 已更换3个新插线板，无串链，祥见图片 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                           整改部门（门店）负责人签字：冯莉