四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称：崇州中心店

| 被检查时间 | 2016.1月 | 要求整改 时间 | 2016.2.29 | 实际整 改时间 | 2016.2.19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 2016.2.26 | 整改资金投入 |  | 隐患整改复查人员 |  |
| 要 求 整 改 内 容 | 1、熬药室内的洗手台框架变形，台板断裂。 2、收银台下的插线板多路连接，背后面的空余插座有短路现象，不能使用。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | - 1.熬药室洗手台已经更换，现已可以使用。 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                            整改部门（门店）负责人签字：刘莎