西北片区2016 年“春节”门店安全自查情况汇报

西北片区14家门店在店长的带领下，各门店进行了安全自查，具体的门店名单如下:西部店、交大三店、黄苑东街店、新繁店、马超店、北东街店、金丝店、人中店、红星店、沙河店、羊子山店、汇融店、新怡店、庆云店。

（1）片区对有特种设备（煎药机）的门店组织门店店长进行自查，是严格按照安全操作流程使用，机壳及地面卫生、煎药桶无裂纹、锅盖密封垫、排气安全阀无堵塞、电源接地线良好无漏电、插座插头无松动。切片机、打粉机是严格按照安全操作流程使用。

（2）店上按公司要求定期开展安全自查工作并做好记录，随时强调安全工作的重要性提高警惕，若发现有安全隐患及时按要求上报，并按要求及时进行整改。

（3）设置了符合规定的疏散指示标志和应急照明设施,保证疏散通道、安全出口随时畅通。门、窗、锁完好，门上报警器、安防系统能正常运行。

（4）店内禁止吸烟。店上电路无老化、积尘，无损坏、漏电等情况出现，线路的放置安全。

（5）配备灭火器、报警器等消防报警器材，其完好无损，能正常使用，无遮挡，卫生情况良好，能正确使用灭火器、消防栓、报警器等消防、报警器材。

（6）严格排查办公场所的火灾隐患，定时检查线路情况，下班时并对用电设备进行检查，确保电源关闭，用电设施关闭，进一步完善隐患排查治理长效机制，严防事故发生。

(7)门店要严格执行贵细药材的“五双管理”规定和贵重成药交接班制度，贵细药材在夜间必须存放于保险柜（库）内（含）盒装和散装虫草、2 千元以上的盒装野山参在春节放假期间（含白天）不得上柜台摆放，必须存放于保险柜保管至放假结束。

（8）加强片区门店保险柜钥匙、密码要确定专人分开保管，钥匙不得随意放在店上；严禁收银台存放大额现金，当天除备用金外的营业款全部按要求存入银行（或存入指定账户）。

（9）加强门店店门钥匙、安防遥控器要指定专人保管。联网布防启动后，确因有特殊情况需要进入店内的，必须经请示店长同意，方可撤防开启店门并上报片区主管。

（10）再次组织学习安全的重要性，并利用2月3日片区店长会议提示门店在节日期间上下班的员工，或外出旅行的员工，应加强自我保护意识，遵守公共安全和交通安全，发生意外事故要及时报警电话（10、12、120、119），保护自我及现场。

西北片区：向海英

2016年2月2日