大邑安仁千禧店安全检查表

大邑安仁千禧店2016年3月30日在店长张群及安全员熊小玲的带领下进行了安全检查工作，具体情况如下：

- 本店供电线路正常，安全报警正常，无安全隐患。

- 本店无危险爆炸物品，无易燃物品，无危险化学物品。

- 灭火器共3个，都合格。

- 用电合理，没有超负荷用电情况。

5，电脑网络正常运行。

店长：张群

安全员：熊小玲

2016年3月30日